附件1

职业技能竞赛设备器材采购清单

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动谷物筛选器 |  | 1 | 3000 |  |
| 2 | 砻谷机 |  | 3 | 15000 |  |
| 3 | 钟鼎式分样器 |  | 2 | 1000 |  |
| 4 | 天平（感量0.01g） |  | 2 | 2000 |  |
| 5 | 具塞锥形瓶 | 250mL | 10 | 2500 | 耗材 |
| 6 | 碱式微量滴定管 | 10mL, 最小分度为0. 05mL | 1 |  |  |
| 7 | 玻璃短颈漏斗 | 10cm | 13 |  |  |
| 8 | 表面皿 | 直径12cm | 6 |  |  |
| 9 | 锥形瓶 | 150mL | 2 |  |  |
| 10 | 量简 | 25mL, 50mL | 2 |  |  |
| 11 | 比色管 | 50mL | 20 |  |  |
| 12 | 移液管架 |  | 3 |  |  |
| 13 | 比色管架 |  | 3 |  |  |
| 14 | 样品勺 | 不锈钢,中号 | 2 |  |  |
| 15 | 铁架台 |  | 3 |  |  |
| 16 | 蝴蝶夹 |  | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 23500 |  |